## Sheet1
No. | Y | X | Absolute Error | Percentage Error | Relative Accuracy | Percentage Accuracy
1 | 1000 | 1017 | 17 | 1.7 | 0.983 | 98.3
2 | 1200 | 1190 | 10 | 0.83333 | 0.99167 | 99.1667
3 | 24 | 24.85 | 0.85 | 3.5417 | 0.96458 | 96.4583
Table 1.
No. | Measurement | Mean | Precision
1 | 10.1 | 10.23 | 0.98729
2 | 10.3 |  | 0.99316
3 | 10.4 |  | 0.98338
4 | 10.2 |  | 0.99707 | Quiz no. 4
5 | 10.1 |  | 0.98729 | Quiz no. 5
6 | 10.3 |  | 0.99316 | Quiz no. 6
7 | 10.4 |  | 0.98338 | Quiz no. 7
8 | 10.3 |  | 0.99316
9 | 9.9 |  | 0.96774 | Quiz no. 8
10 | 10.3 |  | 0.99316
No. | Percentage Accuracy at Full Scale | Percentage of Tolerated Error | Full Scale Voltage (Volt) | Measured Voltage (Volt) | Magnitude Limiting Error | Limiting Error (%)
9 | 97 | 3 | 1000 | 360 | 30 | 8.3333
10 | 96 | 4 | 800 | 20 | 32 | 160
11 | 95 | 5 | 100 | 2.5 | 5 | 200
No. | Percentage Accuracy at Full Scale | Percentage of Tolerated Error | Full Scale Voltage (Volt) | Measured Voltage (Volt) | Absolute Error | Percentage of Error
12 | 95 | 5 | 10 | 20 | Error out of Range | Invalid
13 | 96 | 4 | 50 | 50 | 2 | 4
14 | 97 | 3 | 20 | 25 | Error out of Range | Invalid